様式第４号―１（条例第７条第２項関係）

給水装置工事完成届

年　　月　　日

能美市公営企業管理者

能 美 市 長　あて

届出者　住所

氏名

法人にあっては、主たる事業所の所在地名

称及び代表者の氏名

給水装置工事が完成しましたので届け出ます。

| 工事番号 | 第 ― 号 | 工事種別 | 新設 改造 撤去 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事主氏名 |  |  |  |
| 設置場所 | 能美市 |  |  |
| 施工通知年月日 | 年 月 日 |  |  |
| 着工年月日 | 年 月 日 |  |  |
| 完成年月日 | 年 月 日 |  |  |
| 道路使用許可 | 第 号 年 月 日 |  |  |
| 添付書類 | 工事写真 枚 図面 部 |  |  |
| 量水器取付 | 有 無 口径 mm（有効年月 年 月） 指示数 ｍ3 |  |  |
| サドル分水栓 型 給水管口径 mm 量水器口径 mm 量水器筐 型 |  |  |  |

様式第４号―２（条例第７条第２項関係）

材料使用調書及び工事負担金明細

| 使用材料調書（配水管取付から量水器取付まで） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 製造者 |  | 規格寸法 |  | 数量 |  | 単位 | 支給材料のみ記入 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 単価 |  | 金額 |
| 計 ① |  |  |  |  | 円 |  |  |  |  |  |
| 舗装復旧 | 復旧種別 |  | 規格寸法 |  | 数量 |  | 単位 | 本復旧のみ記入 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 単価 |  | 金額 |
| 仮復旧 |  |  |  |  |  |  | ｍ2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ｍ2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ｍ2 |  |  |  |
| 本復旧 |  |  |  |  |  |  | ｍ2 |  |  | 円 |
|  |  |  |  |  |  |  | ｍ2 |  |  | 円 |
|  |  |  |  |  |  |  | ｍ2 |  |  | 円 |
| 計 ② |  |  |  |  | 円 |  |  |  |  |  |
| 手数料 | 設計審査 |  |  |  | １，０００円 |  |  |  |  |  |
|  | 工事検査 |  |  |  | １，０００円 |  |  |  |  |  |
| 計 ③ |  |  |  |  | ２，０００円 |  |  |  |  |  |
| 分担金 （加入金） | 口径 | 件数 |  | １件当たり |  | 消費税 |  |  | 金額 |  |
|  | mm |  |  | 円 |  | 円 |  |  | 円 |  |
|  | mm |  |  | 円 |  | 円 |  |  | 円 |  |
|  | mm |  |  | 円 |  | 円 |  |  | 円 |  |
| 計 ④ |  |  |  |  | 円 |  |  |  |  |  |
| 合計 ⑤＝ ①＋②＋③＋④ |  |  |  |  | 円 |  |  |  |  |  |

様式第４号―３（条例第７条第２項関係）

給水装置工事完成図

敷地全体に対する量水器位置、止水栓位置及び設置後付近状況 （固定目標から３点位置を記入すること。）

付近見取図（詳しく記入すること。）

様式第４号―４（条例第７条第２項関係）

給水装置工事完成図

給水装置配管平面図 縮尺 １／ 公道分断面図及び仮復旧幅

様式第４号―５（条例第７条第２項関係）

給水装置工事完成図

給水装置工事配管立面図

様式第４号―６（条例第７条第２項関係）

公道分検査成績表

年　　月　　日

能美市公営企業管理者

能 美 市 長　あて

施工業者名

主任技術者氏名

給水申請受付番号　第　　　　　　　　　　　　　号

次の検査を完了しましたので報告します。

（施工範囲を確認）

| 検査項目 | 主 | 検 | 検査の内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路面復旧 |  |  | 公道の復旧は良いか。 |
|  |  |  | 現場の清掃は良いか。 |
| 水道メータ メータ止水栓 |  |  | 水道メータは逆付け、片寄りがなく、水平に取り付けられる。 |
|  |  |  | 検針、取替に支障がないこと。 |
|  |  |  | 止水栓は逆付け及び傾きがなく、操作に支障がないこと。 |
| 埋設深さ |  |  | 所定の深さが確保されていること。 |
| 管延長 |  |  | 竣工図面と整合すること。 |
| きょう類 |  |  | 傾きがないこと。及び設置基準に適合すること。 |
| 止水栓 |  |  | スピンドルがボックスの中で操作しやすい位置にあること。 |
| ロケーティングワイヤー |  |  | 所定の設置がなされているか。 |
| 耐圧試験 |  |  | 試験水圧、0.75Mpa 10分以上、漏水及び抜けなどがないことを確認すること。 |

（検査結果表示　良○　不良×　主＝主任技術者　検＝市検査員）

耐圧試験データシート添付（確実に糊付けすること。）